## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | LICITAÇÃO Nº |  | EDITAL Nº
ÓRGÃO | Prefeitura Municipal de Perdizes | [5 empty] | DATA | 2024-08-14
OBJETO | Centro Comunitário do Córrego Rico | [5 empty] | LOTE
MODALIDADE |  | REGIME DE EXECUÇÃO |  |  | CIDADE | Perdizes | UF | MG
DATA BASE DO ORÇAMENTO | 2024-06-01 | DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%) |  | BDI 1 | 29.55% | BDI 2
|  | Sim | ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
[6 empty] | TIPO DE VALOR |  |  |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | CUSTO (SEM BDI) |  |  |  | 181427.419
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
1 | BENHEIROS | [9 empty] | 50803.0917
1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | uni | 1 | 1.367,14 | 29.55% | 1.367,14 | 1771.0678 | 1771.0678
1.2 | ED-48480 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 20.38 | 14,65 | 29.55% | 14,65 | 18.9784 | 386.78
1.3 | ED-48501 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 6 | 8,79 | 29.55% | 8,79 | 11.387 | 68.3223
1.4 | ED-28348 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 15.7 | 39,57 | 29.55% | 39,57 | 51.2611 | 804.7999
1.5 | ED-48467 | SETOP | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | uni | 2 | 37,99 | 29.55% | 37,99 | 49.2143 | 98.4286
1.6 | ED-48467 | SETOP | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | uni | 2 | 37.99 | 29.55% | 37.99 | 49.2143 | 98.4286
1.7 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 0.24 | 21,79 | 29.55% | 21,79 | 28.228 | 6.7747
1.8 | ED-48232 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 0.24 | 62,92 | 29.55% | 62,92 | 81.51 | 19.5624
1.9 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 0.48 | 8,55 | 29.55% | 8,55 | 11.0761 | 5.3165
1.10 | ED-50762 | SETOP | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 0.48 | 29,09 | 29.55% | 29,09 | 37.6848 | 18.0887
1.11 | ED-28338 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 0.24 | 14,71 | 29.55% | 14,71 | 19.0561 | 4.5735
1.12 | ED-50931 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE JANELA METÁLICA. TIPO BASCULANTE OU FIXA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 1 | 87,47 | 29.55% | 87,47 | 113.3134 | 113.3134
1.13 | ED-50298 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | uni | 4 | 735,76 | 29.55% | 735,76 | 953.1437 | 3812.5747
1.14 | ED-16344 | SETOP | CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 2 | 107,20 | 29.55% | 107,20 | 138.8727 | 277.7455
1.15 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 12 | 16,85 | 29.55% | 16,85 | 21.8284 | 261.9409
1.16 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 12 | 4,98 | 29.55% | 4,98 | 6.4514 | 77.4164
1.17 | ED-50027 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 | 27,51 | 29.55% | 27,51 | 35.638 | 356.3796
1.18 | ED-50105 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 | 47,47 | 29.55% | 47,47 | 61.4952 | 614.9523
1.19 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 2 | 19,62 | 29.55% | 19,62 | 25.4168 | 50.8336
1.20 | ED-48165 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | uni | 10 | 324,84 | 29.55% | 324,84 | 420.8155 | 4208.1547
1.21 | ED-48533 | SETOP | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 13.46 | 677,81 | 29.55% | 677,81 | 878.0721 | 11818.8501
1.22 | ED-29477 | SETOP | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (60X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | uni | 4 | 1.579,16 | 29.55% | 1.579,16 | 2045.7301 | 8182.9203
1.23 | ED-29480 | SINAPI | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (90X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | uni | 2 | 2.005,36 | 29.55% | 2.005,36 | 2597.8528 | 5195.7056
1.24 | ED-50723 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X20CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 20.38 | 55,70 | 29.55% | 55,70 | 72.1568 | 1470.556
1.25 | 88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 20.38 | 31,15 | 29.55% | 31,15 | 40.3534 | 822.4025
1.26 | ED-50762 | SETOP | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 6 | 29,09 | 29.55% | 29,09 | 37.6848 | 226.1086
1.27 | ED-9081 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 83.76 | 70,33 | 29.55% | 70,33 | 91.1093 | 7631.3167
1.28 | ED-50330 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 131,24 | 29.55% | 131,24 | 170.0155 | 170.0155
1.29 | ED-49966 | SETOP | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | unid. | 2 | 83,62 | 29.55% | 83,62 | 108.3259 | 216.6518
1.30 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid. | 4 | 52,69 | 29.55% | 52,69 | 68.2575 | 273.03
1.31 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1.1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid. | 6 | 223,87 | 29.55% | 223,87 | 290.0134 | 1740.0805
2 | SALÃO | [9 empty] | 12995.8403
2.1 | ED-48428 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 6.26 | 99,04 | 29.55% | 99,04 | 128.3018 | 803.1694
2.2 | ED-50558 | SETOP | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | m² | 143.1 | 56.54 | 29.55% | 56.54 | 73.245 | 10481.3598
2.3 | ED-50781 | SETOP | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO | m | 42.89 | 30.8 | 29.55% | 30.8 | 39.9 | 1711.3111
3 | QUADRA | [9 empty] | 37489.2743
3.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1.1 | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 225 | 14.1 | 29.55% | 14.1 | 18.2659 | 4109.8297
3.1.2 | ED-50461 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2 ) DEMÃOS | m² | 754.72 | 10.9 | 29.55% | 10.9 | 14.1205 | 10656.9898
3.2 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
3.2.1 | 41199 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | pç | 7 | 1068.04 | 29.55% | 1068.04 | 1383.5973 | 9685.1812
3.2.2 | 100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | pç | 7 | 518.98 | 29.55% | 518.98 | 672.315 | 4706.2052
3.2.3 | ORÇAMENTO |  | REX COMPLETO COM 1 ROLDANA | cj | 7 | 29.45 | 29.55% | 29.45 | 38.1511 | 267.058
3.2.4 | ORÇAMENTO |  | PARAFUSO GALVANIZADO M16x250 PARA REX. | unid | 7 | 15.43 | 29.55% | 15.43 | 19.9889 | 139.922
3.2.5 | ORÇAMENTO |  | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE REFLETORES (ESPAÇO PARA 3 UNID.) | unid | 4 | 531 | 29.55% | 531 | 687.8864 | 2751.5455
3.2.6 | ORÇAMENTO |  | CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX DE 10MM2 | m | 120 | 5.31 | 29.55% | 5.31 | 6.8789 | 825.4637
3.2.7 | ORÇAMENTO |  | CONECTOR CDP-70 | unid | 24 | 7.31 | 29.55% | 7.31 | 9.4698 | 227.2746
3.2.8 | ORÇAMENTO |  | REFLETOR LED DE 400W - IP66 - 6500K (40.000 Lúmens - mínimo) | unid | 12 | 248 | 29.55% | 248 | 321.2727 | 3855.2729
3.2.9 | 39257 | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | m | 16 | 5.01 | 29.55% | 5.01 | 6.4902 | 103.8436
3.2.10 | ED-48956 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4,0 MM2, 70°C, 450/750V | m | 12 | 5.87 | 29.55% | 5.87 | 7.6043 | 91.2518
3.2.11 | 20111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | unid | 2 | 9.3 | 29.55% | 9.3 | 12.0477 | 24.0955
3.2.12 | 410 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | pç | 100 | 0.15 | 29.55% | 0.15 | 0.19432 | 19.4318
3.2.13 | 411 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | pç | 100 | 0.2 | 29.55% | 0.2 | 0.25909 | 25.9091
4 | COZINHA | [9 empty] | 18259.2272
4.1 | ED-48480 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 22.03 | 14.65 | 29.55% | 14.65 | 18.9784 | 418.0944
4.2 | ED-48505 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m | 20.02 | 2.42 | 29.55% | 2.42 | 3.135 | 62.7627
4.3 | 88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 22.03 | 31.15 | 29.55% | 31.15 | 40.3534 | 888.9856
4.4 | ED-50723 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X20CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 22.03 | 55.7 | 29.55% | 55.7 | 72.1568 | 1589.6148
4.5 | ED-9081 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 60.06 | 70.33 | 29.55% | 70.33 | 91.1093 | 5472.0258
4.6 | ED-48232 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 9.14 | 62.92 | 29.55% | 62.92 | 81.51 | 745.0014
4.7 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 18.28 | 8.55 | 29.55% | 8.55 | 11.0761 | 202.4718
4.8 | ED-50762 | SETOP | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 18.28 | 29.09 | 29.55% | 29.09 | 37.6848 | 688.8777
4.9 | ED-48408 | SETOP | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | m² | 52.68 | 80.71 | 29.55% | 80.71 | 104.5561 | 5508.0174
4.10 | ED-48423 | SETOP | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM | m² | 52.68 | 39.32 | 29.55% | 39.32 | 50.9373 | 2683.3756
5 | DEPÓSITO | [9 empty] | 45254.0776
5.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
5.1.1 | ED-17989 | SETOP | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 21 | 49.91 | 29.55% | 49.91 | 64.6561 | 1357.7789
5.1.2 | ED-29801 | SETOP | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m | 0.48 | 147.36 | 29.55% | 147.36 | 190.8982 | 91.6311
5.1.3 | ED-51108 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 0.48 | 79.94 | 29.55% | 79.94 | 103.5586 | 49.7081
5.1.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.96 | 517.7 | 29.55% | 517.7 | 670.6568 | 643.8306
5.1.5 | ED-48295 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | kg | 44.24 | 11.64 | 29.55% | 11.64 | 15.0791 | 667.099
5.1.6 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | kg | 8.55 | 11.58 | 29.55% | 11.58 | 15.0014 | 128.2617
5.1.7 | ED-49811 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 6.4 | 59.49 | 29.55% | 59.49 | 77.0666 | 493.2262
5.1.8 | ED-50175 | SETOP | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | m² | 8.8 | 20.91 | 29.55% | 20.91 | 27.088 | 238.374
5.2 |  |  | SUPERESTRUTURA
5.2.1 | ED-49811 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 10.6 | 59.49 | 29.55% | 59.49 | 77.0666 | 816.9059
5.2.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.8 | 517.7 | 29.55% | 517.7 | 670.6568 | 536.5255
5.2.3 | ED-48295 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | kg | 47.4 | 11.64 | 29.55% | 11.64 | 15.0791 | 714.7489
5.2.4 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | kg | 9.16 | 11.58 | 29.55% | 11.58 | 15.0014 | 137.4125
5.2.5 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 24 | 187.1 | 29.55% | 187.1 | 242.3796 | 5817.1093
5.3 |  |  | PAREDES E PAINEIS
5.3.1 | ED-48232 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 44.8 | 62.92 | 29.55% | 62.92 | 81.51 | 3651.6481
5.3.2 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 101.6 | 8.55 | 29.55% | 8.55 | 11.0761 | 1125.3355
5.3.3 | ED-50762 | SETOP | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 101.6 | 29.09 | 29.55% | 29.09 | 37.6848 | 3828.773
5.3.4 | ED-50728 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 24 | 11.62 | 29.55% | 11.62 | 15.0532 | 361.2764
5.3.5 | ED-50763 | SETOP | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 24 | 30.89 | 29.55% | 30.89 | 40.0166 | 960.3982
5.3.6 | ED-9081 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 12 | 70.33 | 29.55% | 70.33 | 91.1093 | 1093.3119
5.3.7 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 1.2 | 29.41 | 29.55% | 29.41 | 38.0993 | 45.7192
5.3.8 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 2.1 | 56.89 | 29.55% | 56.89 | 73.6984 | 154.7667
5.3.9 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 2.1 | 28.58 | 29.55% | 28.58 | 37.0241 | 77.7506
5.4 |  |  | COBERTURA
5.4.1 | ED-48408 | SETOP | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | m² | 57.77 | 80.71 | 29.55% | 80.71 | 104.5561 | 6040.2082
5.4.2 | ED-48423 | SETOP | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM | m² | 57.77 | 39.32 | 29.55% | 39.32 | 50.9373 | 2942.6463
5.4.3 | ED-50650 | SETOP | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM | m | 9.64 | 92.12 | 29.55% | 92.12 | 119.3373 | 1150.4113
5.4.4 | ED-50842 | SETOP | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | unid | 0.45 | 2801.01 | 29.55% | 2801.01 | 3628.5813 | 1632.8616
5.5 |  |  | PISO
5.5.1 | ED-9317 | SETOP | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 24 | 50.47 | 29.55% | 50.47 | 65.3816 | 1569.1582
5.5.2 | ED-50723 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X20CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 24 | 55.7 | 29.55% | 55.7 | 72.1568 | 1731.7637
5.5.3 | ED-50771 | SETOP | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m | 12 | 11.78 | 29.55% | 11.78 | 15.2605 | 183.1255
5.5.4 | ED-51002 | SETOP | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 0.27 | 295.29 | 29.55% | 295.29 | 382.5348 | 103.2844
5.6 |  |  | ESQUADRIAS
5.6.1 | ED-50975 | SETOP | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | uni | 2 | 586.38 | 29.55% | 586.38 | 759.6287 | 1519.2573
5.6.2 | ED-50955 | SETOP | FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m² | 2.8 | 544.78 | 29.55% | 544.78 | 705.7377 | 1976.0657
5.7 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
5.7.1 | ED-49274 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | unid | 2 | 51.06 | 29.55% | 51.06 | 66.1459 | 132.2918
5.7.2 | ED-48946 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 30 | 2.8 | 29.55% | 2.8 | 3.6273 | 108.8182
5.7.3 | ED-48951 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 100 | 4.43 | 29.55% | 4.43 | 5.7389 | 573.8864
5.7.4 | ED-48956 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | m | 30 | 6.1 | 29.55% | 6.1 | 7.9023 | 237.0682
5.7.5 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 40 | 7.94 | 29.55% | 7.94 | 10.2859 | 411.4364
5.7.6 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid | 6 | 35.76 | 29.55% | 35.76 | 46.3255 | 277.9527
5.7.7 | ED-49189 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 | 12.54 | 29.55% | 12.54 | 16.245 | 32.49
5.7.8 | ED-49187 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 10 | 10.87 | 29.55% | 10.87 | 14.0816 | 140.8159
5.7.9 | ED-15733 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid | 2 | 26.84 | 29.55% | 26.84 | 34.77 | 69.54
5.7.10 | ED-15749 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid | 8 | 26.47 | 29.55% | 26.47 | 34.2907 | 274.3255
5.8 |  |  | DIVERSOS
5.8.1 | ED-9156 | SETOP | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | uni | 1 | 622.8 | 29.55% | 622.8 | 806.8091 | 806.8091
5.8.2 | ED-50331 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1 | 81.49 | 29.55% | 81.49 | 105.5666 | 105.5666
5.8.3 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 10 | 4.98 | 29.55% | 4.98 | 6.4514 | 64.5136
5.8.4 | ED-50027 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 5 | 27.51 | 29.55% | 27.51 | 35.638 | 178.1898
6 | PINTURA GERAL | [9 empty] | 8044.987
6.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 115.16 | 2.69 | 29.55% | 2.69 | 3.4848 | 401.3064
6.2 | ED-50506 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 44.09 | 3.05 | 29.55% | 3.05 | 3.9511 | 174.2056
6.3 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 68.09 | 4.95 | 29.55% | 4.95 | 6.4125 | 436.6271
6.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 199.16 | 4.09 | 29.55% | 4.09 | 5.2984 | 1055.2312
6.5 | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 111.11 | 14.1 | 29.55% | 14.1 | 18.2659 | 2029.5252
6.6 | ED-50452 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 68.09 | 15.56 | 29.55% | 15.56 | 20.1573 | 1372.5087
6.7 | ED-50509 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 88.05 | 22.58 | 29.55% | 22.58 | 29.2514 | 2575.5827
7 | CAMPO DE FUTEBOL | [9 empty] | 8580.8839
7.1 | ORÇAMENTO |  | REFLETOR LED DE 400W - IP66 - 6500K (40.000 Lúmens - mínimo) | unid | 24 | 248 | 29.55% | 248 | 321.2727 | 7710.5457
7.2 | ED-49498 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | unid | 1 | 150.2 | 29.55% | 150.2 | 194.5773 | 194.5773
7.3 | ED-49274 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | unid | 2 | 51.06 | 29.55% | 51.06 | 66.1459 | 132.2918
7.4 | ORÇAMENTO |  | CONECTOR CDP-70 | unid | 32 | 7.31 | 29.55% | 7.31 | 9.4698 | 303.0327
7.5 | 39257 | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 16 | 5.01 | 29.55% | 5.01 | 6.4902 | 103.8436
7.6 | ED-48956 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4,0 MM2, 70°C, 450/750V | m | 12 | 5.87 | 29.55% | 5.87 | 7.6043 | 91.2518
7.7 | 410 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | pç | 100 | 0.15 | 29.55% | 0.15 | 0.19432 | 19.4318
7.8 | 411 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | pç | 100 | 0.2 | 29.55% | 0.2 | 0.25909 | 25.9091
Note on H6: Preenchimento Automático - Aba "Detalhamento do BDI"
Note on I6: Preencher caso exista BDI diferenciado para equipamentos, por exemplo.
Note on D7: SIM ou NÃO

## Detalhamento do BDI
BDI PROPOSTO: |  | 29.55%
COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  | FÓRMULA ADOTADA:
GARANTIA (G) e SEGURO (S) |  | 0.5% | 29.55%
RISCO ( R ) |  | 1.27%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 1.39%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 3.5%
LUCRO (L) |  | 7.84%
TRIBUTOS (T) |  | 11.15%
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO